## Acqua mare
Sample Number |  |  | 20729838 | 21667163
Text ID |  |  | EV-23-027976-226321 | EV-23-038561-306820
Description |  |  | Acqua mare ingresso | Acqua mare ingresso
Sampling Point |  |  | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi
Sampled Date |  |  | 28/07/2023 13:30 | 13/10/2023 14:00
Name | Unit | Method |  |  | Media valori acqua mare in ingresso | Media valori parametri di scarico a mare
boro | mg/l | EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 1.8
solfati | mg/l | UNI EN ISO 10304-1:2009 | 2680 | 3430 | 3055 | 1417.5
cloruri | mg/l | UNI EN ISO 10304-1:2009 | 25900 | 22900 | 24400 | 9750
fluoruri | mg/l | UNI EN ISO 10304-1:2009 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | 0.8